附件：
中国银行业协会会议室会议设备招标说明书
招标说明
招标方式为公开招标。在招标公告发出后的一周内，响应公司可以联系协会进行交流及相关问题解答和实地察看。过期不再安排交流活动。
评标方式为竞争性谈判，通过比选方式（产品、方案、服务、报价）确定最终服务商。
资质要求
投标人必须为在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的、有能力提供招标服务的法人单位。
投标人必须在北京市设有常驻服务网点或服务机构。
投标人必须具有类似工程建设和服务经验。
投标人必须有行业施工资质
响应要求
投标公司需要提交如下竞标资料：
法人授权委托书
公司介绍
投标文件要求必须分技术部分和商务两部分（即技术标书和商务标书）
技术标书要求给出施工设计方案（设备部署拓扑图、详细罗列设备名称性能参数及技术指标、本设计方案预期效果等）及预期目标会达到的技术指标等。
商务标书要求经营资质、行业资质、经典案例等
产品和改造报价（包括报价明细及说明、后续服务明细及报价说明）
需求介绍
中国银行业协会拟对协会内第一、第二会议室（大、小会议室）进行设备改造升级，以提高会议室的性能，扩充会议室功能，以方便使用为原则，原有设备能够使用的尽量保留，需要新增和补充的设备进行必要的增补，重新布线施工。通过公开招标竞争性谈判，评选出与经济、适用、美观，立意新颖，针对性强，方便使用，操作简单符合协会要求的会议室改造升级施工方案。
大会议室面积147平米，小会议室97平米。会议室于十年前建成，由于使用时间长、线路老化，设备老化会议室设备经常会出现一些问题，因此，需要进行改造升级。升级改造的原则是：小会议室需要改造成网络视频会议室，大会议室可以是本地会议室，设备能够使用上的尽可能考虑到设计方案中，为实现操作简便，功能更强大，品质更高会议效果，如果需要增补设备也一并体现在施工设计方案中。
会议室功能性需求
本次会议室改造后需要建成一套音视频联动的智能会议系统，实现数字化、高清化视频和数字化音频技术的运用，包括与视频会议相关的显示系统、图像接入与传输系统、音响系统（部分利旧）及中央控制系统， 除了实现现代智能化的本地会议，培训会议、还能作为与其他单位的远程视频会议使用，即可以作为普通会议室使用也可以用于召开远程视频会议；本次建设音视频会议系统以服务协会管理为宗旨，基于IP网络，能够提供分会场视频会议、电话会议等多媒体信息服务。

根据本项目的实际应用，具体需求如下： 

会议室集合众多的信号、显示及多种视音频输入输出设备，整套系统由显示系统、传输系统、采集系统、视频切换系统、发言系统、扩声系统、远程视频会议系统和集中控制系统组成。
1.小会议室主要作为远程视频及电话会议使用，同时也可以兼顾方便召开本地小型会议时的接入电脑信号等显示使用；
2.大会议室多功能使用实现召集本地音视频会议、远程会议、集中控制等功能；
3.桌插、地插、无线传输等辅助设备将会场各路信号视频汇集于高清混合矩阵，音频汇集于音频处理器，通过中控实现无缝切换和对接。
4.控制室位于会议室后方的操作室内，设有操作台和相应设备机柜，为了便于对会议室情况操作，可以增加一个玻璃窗口对于需要保障的会议技术人员观察会场便于操作。另如不破坏墙体的情况下也可以在操作室增加监视器将后端全景摄像头图像切入作为观察会场情况使用。
5.会议环境控制：要求可以控制本会场的灯光开关及变化，控制投影幕升降控制。预置几种显示模式，采用模式调用方式，一键开启设备及信号预置显示等。
6.根据现有设备系统和新增设备的技术特点及参考图，详细绘制出本项目中高清图像显示系统、高清信号切换传输系统、会议扩音系统、视频会议系统、集中控制系统设备连接图，并进行详细解释与阐述。
会议室非功能性需求
项目体系结构、硬件平台、控制系统的选型和设计上要坚持具有先进性和开放的原则。具有接口灵活、统一的接口规范，系统的设计中既要考虑目前的业务需求，又要考虑满足未来业务增长的需求，系统规模应具有可扩展性。整体系统的改造考虑要与现有音频系统进行无缝连接，并为今后系统扩展和集成留有扩充余量。既能体现现代化智能化又能保护现有的投资。
力求将会议室改造建设成为一个“资源共享、互联互通、技术先进、功能齐全、性能稳定”的数字音视频系统以及方便快捷的控制系统, 满足日常工作、协同办公、培训、演示等需求，使整体会议室更为先进,使用人性化。既便于系统的管理和维护使用，又可保持系统较长时间的先进性。
1.先进性：在满足一般会议需求的前提下，要求设备性能能指标保持先进水平，产品质量过硬和延长其技术寿命。。

2.可操作性：要求系统大会议室能满足100人左右同时使用，会场设备操作方便、易用，不需要专业人员现场操作，一般会议人员简单培训即可操作使用；

3.可靠性： 系统能7×24小时连续运行，年非计划宕机时间不能高于20小时。要求能快速开机应用，特别是在系统出现故障时，能够快速的切换到手动操作。
4.经济性： 要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，在合理使用的基础上设备投资使用程度最大化。
5.兼容性： 设备应该具备良好的兼容性，能够兼容别的厂家的产品，能够兼容不同协议，还应该能够兼容原有的老设备。
6.可扩充性：设备具有冗余接口，便于后期增加扩充其他设备。
项目周期
时间要求：自签定合同之日起1个月内实施完成，交付后需要完成对协会使用人员的使用培训。
安装、调试
1.中标方应负责会议设备改造所需硬件设备的安装、调试。
2.中标方应提供相应的安装材料。
3.中标方应提供系统现场安装、调试所需的所有工具及测试设备。
4.中标方负责安装前的现场考察，确认现场环境能否满足安装条件。 
5.设备试运行期间，需派人员到现场进行技术支持。
测试
1.施工和设备安装完成后，用户方将进行运行测试，测试试运行时间为期7天；
2.试运行期间，如果出现影响使用的故障，中标方负责修复，并从修复完成后重新开始计算试运行时间。
验收
1.需通过用户方组织的验收。
2.中标人应提供验收工作需要的技术支持,验收测得的所有数据和设备性能应符合合同的有关规定。
3.中标人需提供整体项目验收报告。
