表A.1 业务库技术防范设施配置
	序号
	名称与设备
	设备安装区域
	配置要求

	1
	视频安防监控
	彩色摄像机
	库区周界
	应设

	2
	
	
	库区与外界相通的出入口、业务库房出入口、防控隔离门外
	应设

	3
	
	
	装卸区
	应设

	4
	
	
	库区内部主要通道
	应设

	5
	
	
	出入库交接场地、清分整点场地、库房内
	应设

	6
	
	
	地下回廊
	应设

	7
	
	
	出入口控制识读装置处
	应设

	8
	
	
	消防楼梯出入口处、电梯厅、电梯轿厢内
	应设

	9
	
	
	业务库报警监控联网中心、本地守库室、枪柜存放处
	应设

	10
	
	控制、记录、显示装置
	业务库报警监控联网中心或本地守库室
	应设

	11
	入侵报警
	入侵探测器
	库区与外界相通的出入口
	应设

	12
	
	
	库区二层（含二层）以下与外界相通的窗户、玻璃幕墙处
	应设

	13
	
	
	库区内部主要通道、地下回廊
	应设

	14
	
	
	库房出入口
	应设

	15
	
	
	库房内
	应设

	16
	
	
	库房与外界相邻的墙体(振动)
	应设

	17
	
	
	库区周界
	应设

	18
	
	紧急报警装置
	清分整点场地
	应设

	19
	
	
	业务库报警监控联网中心、本地守库室
	应设

	20
	
	
	库房内
	宜设

	21
	
	防盗报警控制器
	业务库报警监控联网中心或本地守库室
	应设

	22
	出入口控制
	识读装置
	库区与外界相通的出入口、防控隔离门
	应设

	23
	
	
	业务库报警监控联网中心
	应设

	24
	
	可视/对讲装置
	门口机
	库区与外界相通的出入口
	应设

	25
	
	
	主机
	守库室、业务库报警监控联网中心
	应设

	26
	
	控制、记录与显示装置
	业务库报警监控联网中心、本地守库室
	应设

	27
	
	声音复核/对讲
	库房内、本地守库室、业务库报警监控联网中心、清分整点场地
	应设

	28
	
	电话来电显示
	库区、本地守库室、业务库报警监控联网中心与市话相通的电话
	宜设


